秀山土家族苗族自治县

人民医院

询价采购文件

项目编号：19CGXX02

采购编号：XSXYY2019XXCG002

项目名称：秀山自治县人民医院远程会诊设备采购

采购人：秀山自治县人民医院

2019年10月

第一章  项目邀请书

根据政府采购管理办法，现我院（秀山土家族苗族自治县人民医院）对秀山自治县人民医院远程会诊设备采购实施询价采购。欢迎具有相关资质的供应商参与竞争。

一、采购项目内容

项目编号：19CGXX02

采购编号：XSXYY2019XXCG002

项目名称：秀山自治县人民医院远程会诊设备采购

最高限价：29.8万元。

二、采购有关说明

（一）询价采购文件获取时间：2019年10月31日—2019年11月8日，询价采购文件为电子文档，网上下载。

（二）询价采购文件售价：免费。

（三）递交报价文件时间、地点：2019年11月8日08:00时至09:00时（北京时间，逾时或不符合规定的报价文件恕不受理），秀山自治县人民医院行政楼三楼会议室。

（四）开标时间、地点：2019年11月8日09:00时整，秀山自治县人民医院行政楼三楼会议室。

（五）本采购项目不需要提前报名，投标人在投标文件递交时间内现场报名。凡有意参加投标者，从本招标公告发布之日起，请在重庆市秀山县人民医院官方网站（www.cqxs120.net）上下载本项目的招标文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论投标人下载与否，秀山县人民医院都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

三、采购保证金：本项目不作要求。

四、其他要求

报价文件装订成册，包含正本一册，副本两册。信封上注明项目名称、竞标人名称、竞标人地址等。信封封口处须密封并加盖公章或法人授权代表签字。报价包含完成该项目需要包含的所有费用。

五、招标地址及联系方式：

投标时间：2019年11月8日08：00-09:00

开标时间：2019年11月8日09：00

地址：重庆市秀山县人民医院行政楼三楼会议室

联系人：袁老师

联系电话：023-76682302

邮政编码：400000

第二章  报价须知

一、总体要求

参与竞争的投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》有关规定。

投标人为准备和进行投标所发生的费用一律自理。

本次采购所涉及金额均为人民币。

遇不可抗力因素，秀山土家族苗族自治县人民医院有权对采购内容、时间、地点进行变更，并发布公告。

二、报价资质

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 具有完善的售后服务体系；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特殊资格条件（要求）：

本项目不接受联合体投标。

三、采购文件

（一）采购文件的组成：

项目邀请书；报价须知；项目技术、数量要求；项目商务要求；评审方法、无效报价条款和废标条款；报价文件格式等。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）采购文件的修改

在报价截止时间前，我院对采购文件作出的修改及补充，是采购文件不可分割的部分。

四、报价文件

（一）报价文件应按采购文件规定的内容和格式编制并提交，报价文件由资格证明部分、报价部分及投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。其中，资格证明部分包括：报价承诺函；法定代表人身份证明书（附身份证复印件）；法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；法定代表人授权代表在报价单位缴纳社会保障金证明材料；诚信声明；投标人营业执照（副本）复印件；税务登记证（副本）复印件；中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料；询价采购文件中第三章的响应情况；询价采购文件中第四章的响应情况；询价采购文件中所需的其他文件资料和承诺。报价部分包括：报价函；分项报价明细表；其他优惠条款。

（二）报价文件的标准格式、份数和签署

1.资格证明部分和报价部分应分开装订单独制定成册，各一式三份，其中正本一份，副本二份（在每份报价文件封面的右上角要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准）。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.报价文件正本应由法定代表人或授权代表人逐页签字或盖公章（如双面打印的报价文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签字和加盖投标人公章。

（三）报价文件的密封和标记

1.报价文件应用密封袋密封，分别标明“资格证明部分”袋和“报价部分”袋。

2.资格证明部分装入“资格证明部分”袋，密封并在袋上加盖公章。

3.报价部分装入“报价部分”袋，密封并在袋上加盖公章。

五、报价文件的迟交、更改、撤回

（一）我院将拒绝接收在报价截止时间后递交的报价文件。

（二）投标人在报价截止时间前，可以对报价文件进行补充或修改，并同样按采购文件规定的要求进行编制、密封、签署、标记、递交。投标人在开标前可以撤回报价文件，报价截止时间后，不得撤回报价文件。

六、开标

（一）开标会议在项目邀请书规定的时间、地点公开进行，各投标人参加人员1-3名，其中必须有1名是投标人的法人代表或授权代表人。

（二）开标会议由我院组织，邀请医院纪检监察、审计、财政等部门参加并全程监督。

（三）开标时，请2名投标人代表当场对报价文件的密封、标记等情况进行核查，以确定其完备性。在确认无误后当众开启各投标人的资格证明文件；询价小组对各投标人的“资格证明部分”进行审查；公布“资格证明部分”审查合格的投标人并当众开启其“报价部分”进行唱标。

七、评标

（一）评标原则

1.本次评标实行公开、公平、公正、保密的原则。

2.评标在秀山自治县人民医院审计监察等部门全程监督下进行。

3.评标严格按照询价采购文件的要求和条件进行。

（二）评标依据：

以《中华人民共和国政府采购法》和询价采购文件等为依据。

八、定标

询价小组根据合格投标人的报价从低到高排序，推荐排名前三的投标人为成交候选人（若报价相等，以业绩多的优先；业绩也相等，以注册资本金高的优先；若以上都相等，由采购人确定）。

采购人按照询价小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。若该成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，排名其后第一位的成交候选人且报价不高于原成交供应商所报总价5%的，采购人可以确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交供应商，并按以上程序履行成交程序，以此类推（在成交候选供应商内确定），否则应重新组织询价采购。

采购人及我院有权对成交供应商的资质、财务、技术、管理、实施能力及信誉等进行复审，确定其是否能圆满地履行合同。若在审查期内，发现其有不良记录、弄虚作假、挂靠、不符合询价采购文件规定要求的，将取消其成交资格，我院将对排名其后的第一位成交候选供应商作出类似的审查，以此类推（在成交候选供应商内确定）。

九、采购结果通知

（一）评标结束后，采购结果立即公布。公示三个工作日内，若无未成交投标人对采购结果提出质疑，我院将以书面形式发出《成交通知书》。

（二）成交人凭《成交通知书》与采购人签订合同，《成交通知书》对采购人和成交人都具有法律效力。采购人改变成交结果或者成交人放弃成交的都应承担法律责任。

（三）成交人无权向他人转让成交项目。

十、交易服务费

本项目不作要求。

十一、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

采购代理机构将在重庆市政府采购网上对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1.投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

十二、签订合同

（一）成交人自收到《成交通知书》之日起五个工作日内与采购人签订合同。

（二）询价采购文件、成交人的报价文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。成交人应按照合同约定履行义务，完成成交项目。

十三、此次采购属于交钥匙项目，报价仅采用人民币综合报价，同一个报价供应商、同一种货物仅允许提供一个报价。所报价格应包括货物费及运输、安装、培训、税金等所有费用。

- 项目技术要求

### （一）项目一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式视频会议终（包含语音设备及摄像头） | 1 | 台 |
| 2 | 液晶电视 | 2 | 台 |
| 3 | 会诊工作站 | 4 | 台 |
| 4 | 数字实物展台 | 1 | 台 |
| 5 | 医学影像显示器（4M） | 2 | 台 |
| 6 | 医学影像显示器（6M） | 2 | 台 |
| 7 | 打印机 | 1 | 台 |
| 8 | 交换机（三层交换机） | 2 | 台 |
| 9 | 防火墙 | 1 | 台 |
| 10 | UPS | 1 | 台 |
| 11 | 网络布线及其他配件 | 1 | 批 |

### （二）招标项目技术规格、质量等要求

1、分体式视频会议终端（包含语音设备及摄像头、会议系统管理平台）  1台

| 序号 | 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本架构 | 采用嵌入式操作系统 |
|  |  | 要求采用分体式结构，主机和摄像头可分离安装 |
| 2 | 协议要求 | 支持ITU-T H.323和SIP协议 |
|  |  | 支持ITU-T G.711、G.728、G.722、G.722.1、G.729A 、G.722.1 Annex C、G.719、Siren 22, AAC-LD等音频协议，音频质量要求能够达到22KHz频宽。 |
|  |  | 支持ITU-T H.261, H.263, H.264, H.264 High Profile, H.264 SVC, RTV视频协议。 |
|  |  | 支持H.235协议，实现AES加密，可以配合配置的MCU工作，并对音视频效果没有影响。 |
| 3 | 视频能力 | 支持CIF、4CIF、1280x720p 50帧/秒、1920×1080p 25帧/秒、1920×1080p 60帧/秒视频编解码格式 |
|  |  | 在H.264视频协议下，在512Kbps会议速率实现1280×720p 25帧/秒高清视频质量，在832Kbps会议速率实现1280×720p 60帧/秒高清视频质量。在1024Kbps会议速率实现1920×1080P 25帧/秒高清视频质量，在1.7Mbps会议速率实现1920×1080P 60帧/秒高清视频质量。 |
| 4 | 双流功能 | 支持H.239双流协议 |
|  |  | 在双流中主路和辅路图像可同时使用H.264编码协议 |
|  |  | 支持1080P60高清内容 |
|  |  | 双流发送时，PC声音可通过独立音频接口输入终端，并与双流视频同步向远端传送 |
|  |  | 支持无线双流功能，不需要连接视频线缆就可以将笔记本的图像发送给各个分会场。 |
| 5 | 显示功能 | 支持三显功能，可以将本地视频、远端视频、双流图像分别显示在3个显示设备上面。 |
|  |  | 支持画中画功能 |
|  |  | 支持4：3和16：9显示方式 |
| 6 | 音频能力 | 支持自动噪声抑制、自动增益控制和自动回声消除功能，至少可以串联2个数字麦克风。 |
|  |  | 支持麦克风静音功能，会场音量大小可调 |
|  |  | 支持双声道独立编码，具有立体声效果 |
| 7 | 视音频接口 | 4路视频输入接口，支持3G-SDI |
|  |  | 视频终端应提供普通VGA输出，以便会场现有投影设备的资源利用。 |
|  |  | 4路视频输出接口，支持3G-SDI |
|  |  | 5路音频输入接口，2路音频输出接口 |
| 8 | 网络适应性 | 具备良好的网络适应性，保证在3%-5%的网络丢包环境下会议质量不会受到影响，在网络丢包在50%的环境下声音不受影响。 |
|  |  | 支持NAT，可以配合防火墙设置NAT实现防火墙穿越 |
|  |  | 可以指定音视频通讯的UDP/TCP端口，便于穿越防火墙 |
|  |  | 支持IP Precedence、Diffserv等QoS保障 |
| 9 | 诊断和管理 | 网络状态统计功能，能够对通讯中连接的协议、速率和丢包率等进行实时统计 |
|  |  | 具有网络通断检测，近端环回等诊断功能 |
|  |  | 具有音频输入和输出的检测手段 |
|  |  | 内嵌中文Web控制界面， |
|  |  | 支持摄像机位置预设功能，并且预设位置可以预览。 |
|  |  | 支持呼叫日志和历史记录的查询 |
| 10 | 摄像头 | PTZ云台摄像头，可以调节摄像头的角度和焦距 |
|  |  | 1920×1080P60帧高清视频采集，能与高清矩阵集成，并提供50米以上远距离传输高清视频信号的能力，不小于12倍光学变焦，支持自动对焦功能。 |
| 11 | 操作界面 | 中文标识遥控器、中文操作界面、中文Web管理 |
| 12 | 麦克风 | 标配360°拾音全向麦克风，支持回声抑制、噪声抑制和自动增益控制，提供优秀的拾音效果，单麦克风可实现双声道立体声效果，声音采样率在22KHZ，麦克风必须抗手机信号干扰。 |
| 13 | 控制方式 | 标配遥控器，支持PAD控制 |
| 14 | 售后服务 | 要求三年原厂售后服务，包括主机、摄像头、麦克风和遥控器等提供原厂质保函和授权书 |
| 15 | 会议系统应用及维护综合管理平台 | 1.登录界面操作简单：用户只需要通过会议系统综合管理平台，在PC 端或手机端打开应用，输入自己的帐号和密码即可进行系统登录。 |
|  |  | 2.A、会议预订科学、简便：在界面中，可以通过电脑或手机随时查看所有会议室列表，并且还可以查看任何一个会议室详细情况，如：会议室类型、可容纳人数、会议室设备（如果设备有维修状态，可以清楚的查看）、会议室位置等。还可以查询到在指定时间段内，会议室的忙闲状况。可以根据会议需求进行一键组会、约会。B、会议通知：在会议预约成功后，会议管理平台会自动发出邮件或手机短消息通知，告知所有与会人被邀请参加的会议信息：召集人、时间、 地点、主题等。 |
|  |  | 3.提供视频会议系统接入，支持安卓、苹果、windows系统平台，实现实时与后台工程师进行在线视频交流。 |
|  |  | 4.设备管理和维护：在设备管理和维护界面，可以实时查看会议室的各系统设备运行情况，一键报修。 |
|  |  | 5.个人信息维护：可以对自己的个人信息进行修改。 |
|  |  | 6.统计分析功能：统计会议室设备信息、统计会议室使用情况等并导出统计报表。 |
|  |  | 7.提供盖鲜章的计算机软件著作权登记证书复印件。 |

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 液晶电视 | ≥65英寸16:9液晶电视机; ≥1080p分辨率; ≥2*HDMI |

2、液晶电视  2台

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 会诊工作站 | 英特尔酷睿i7 处理器(四核，8MB缓存，3. 2GHz)/8G DDR4/2G独立显卡/1T B/≥20”宽屏，分辨率1920*1080/DVD/Windows简体中文版/支持双屏显示，独立显卡，≥1个空闲PCI-e16 X扩展插槽，HDMI 接口，含键盘鼠标。 |

3、会诊工作站  4台

4、数字实物展台  1台

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 数字实物展台 | 1阅片区: 360mmX 422mm |
|  | 2≥200万像素传感器 |
|  | 3输出分辨率: 1920X 1080 |
|  | 4电子快门: 1/5~ 1/50000 |
|  | 5镜头光圈: F1.6-3.5 D |
|  | 6水平视角: 3.5度~55度 |
|  | 7信噪比≥50dB |
|  | 8视频输出接口: HDMI |
|  | 9控制接口: RS232 (DB9) |
|  | 10背光灯亮度: 0~6000cd/m2 可调 |
|  | 11背光均匀度≥90% |
|  | 12镜头水平移动范围≥22cm ;镜头移动方式:电动速度1cm/s ;镜头移动时中轴线始终与胶片垂直;通过镜头移位，可摄取全部的胶片信息 |

5、医学影像显示器（4M）    2台

| 序号 | 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮度和曲线自动校准 | 显示器具有亮度及曲线自动校准功能，完全符合dicom3.14标准 |
| 2 | 基本参数 | ≧27英寸, 分辨率≧2560×1440，点距≦0.2331×0.2331 mm，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） |
| 3 | 必要参数 | 最大亮度≧550cd/m²，对比度≧1000：1，响应时间≦16ms，可视角度≥178°，亮度一致性≥75%，并提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |
| 4 | 动态校正 | 显示器具有动态生成LUT表的功能，显示器内置DICOM曲线可以在100-350cd/m2之间动态调节 |
| 5 | 亮度均匀性 | 显示器具有基于等高圆近似的亮度均匀性调节功能 |
| 6 | 色彩 | 显示器具有超高位宽图像增强显示功能，色彩度≧4.398Trillion(42bit)，提供公开发行材料证明显示器所能表达的色彩度（须明确标注且与官方网站一致） |
| 7 | 视频输入端口 | DVI-D×1、DP×1、HDMI×1，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） |
| 8 | 视频输出端口 | DP×1，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） |
| 9 | 多显示器配置 | 支持多显示器配置技术，使用DisplayPort连接，采用串联安装方式扩展显示多台显示器，无需布线繁多的复杂工作， |
| 10 | 显卡 | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |
| 11 | 观片灯功能 | 显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片 |
| 12 | 亮度快捷切换 | 显示器可通过快捷控制系统一键切换亮度，方便医生观察图像细节 |
| 13 | 远程质量管理和控制 | 提供远程质量控制体系软件WEBQA，可对显示器定时进行DICOM曲线检测，并提供书面检测报告，告知用户显示器是否合规，提供软件著作权证明文件 |
| 14 | 制造商体系认证 | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485,ISO14001认证 |
| 15 | 产品认证 | CCC认证，整机获得中国节能产品认证证书（GB21520-2015），能效等级2级 |
| 16 | 原厂生产 | 投标产品为原厂生产，非OEM产品，3C认证证书上制造商名称和生产企业名称须一致。 |

6、医学影像显示器（6M）  2台

| 序号 | 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮度和曲线自动校准 | 显示器具有亮度及曲线自动校准功能，完全符合dicom3.14标准 |
| 2 | 基本参数 | ≧30英寸，分辨率≧3280×2048，点距≦0.197×0.197mm，最大亮度≧800cd/m²，对比度≧1000：1 ，响应时间≦30ms（Ton≤15s，Toff≤15ms），可视角度≥170°（CR≥10） |
| 3 | 动态校正 | 显示器具有动态生成LUT表的功能，显示器内置DICOM曲线可以在200-500cd/m2固定亮度下动态调节 |
| 4 | 亮度均匀性 | 显示器具有基于等高圆近似的亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡 |
| 5 | 色彩 | 显示器具有超高位宽图像增强显示功能，色彩度≧4.398Trillion(42bit)，提供公开发行材料证明显示器所能表达的色彩度（须明确标注且与官方网站一致） |
| 6 | 视频输入端口 | DVI-D×1、DP×1，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） |
| 7 | 视频输出端口 | DP×1，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） |
| 8 | 多显示器配置 | 支持多显示器配置技术，使用DisplayPort连接，采用串联安装方式扩展显示多台显示器，无需布线繁多的复杂工作， |
| 9 | 显卡 | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |
| 10 | 观片灯功能 | 显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片 |
| 11 | 人体感应 | 显示器前方具有生命体探头， 可探测前方是否有使用人员，自动待机或唤醒显示器，用于消除医用显示器残影并自行保养延长显示器寿命，并更好地实现节能 |
| 12 | 环境光自适应 | 显示器具有具有环境光自适应功能，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下 |
| 13 | 远程质量管理和控制 | 提供远程质量控制体系软件WEBQA，可对显示器定时进行DICOM曲线检测，告知用户显示器是否合规，提供软件著作权证明文件 |
| 14 | 制造商技术能力 | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485,ISO14001认证 |
| 15 | 认证 | 产品获得 CCC认证 |
| 16 | 原厂生产 | 投标产品为原厂生产，非OEM产品，3C认证证书上制造商名称和生产企业名称须一致。 |

7、打印机    1台

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 办公用一体机 | 1黑白激光多功能体机 |
|  | 2涵盖功能:打印/扫描/复印/传真、自动双面打印 |
|  | 3最大处理纸张幅面: A4 |
|  | 4最大内存:≥256MB |
|  | 5黑白打印速度:≥25ppm |

8、交换机（三层交换机）  1台

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 三层交换机 | 24口全千兆 三层以太网络核心交换机 4个千兆光口 |

9、防火墙  1台

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 性能及接口参数 | 标准1U机架式设备，非插卡式设备，≧4个千兆电口；网络吞吐量2Gbps，应用层吞吐量250M，并发连接数≧80万，新建连接数 ≧1.5万。 |
| 网络特性 | 1、支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 |
|  | 2、支持链路聚合，上下行接口联动。 |
|  | 3、支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口。 |
|  | 4、双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。 |
| 基础防护 | 1、支持基于八元组的访问控制规则，八元组包括源／目的IP，源／目的端口，源／目的区域，用户（组），应用类型，服务类型。 |
|  | 2、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、IP Spoofing攻击防护。 |
|  | 3、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护。 |
|  | 4、支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测。 |
|  | 5、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制。 |
|  | 6、支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为。 |
|  | 7、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能（提供相关功能截图证明）。 |
|  | 8、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（提供相关功能截图证明） |
| 入侵防护 | 1、产品具备独立的入侵防护漏洞特征库，规则特征库数量在4000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍。 |
|  | 2、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则。 |
|  | 3、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。 |
|  | 4、具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能。 |
|  | 5、入侵防御策略支持同防火墙应用控制规则进行联动，针对攻击源IP进行临时封锁。 |
| Web应用安全防护 | - 产品具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3000条以上。 |
|  | 2、支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞。 |
|  | 3、具备针对主流网站内容管理系统CMS的安全防护能力，如dedecms，phpcms，phpwind等。 |
|  | 4、支持对被防护网站是否被挂黑链进行检测。 |
|  | 5、支持CC攻击、CSRF攻击、COOKIE攻击等攻击防护功能； |
| 终端安全防护 | 1、支持对终端被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为。 |
|  | 2、具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，下发威胁行为分析报告。 |
|  | 3、支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址（提供相关功能截图证明）。 |
| 网页篡改防护 | 1、支持在服务器上安装防篡改插件。 |
|  | 2、客户端插件支持记录尝试修改，删除，新增被保护目录下文件的行为日志。 |
|  | 3、支持在网关设备设置对通过CMS方式登录网站管理后台进行邮件二次认证。 |
|  | 4、支持在网关设备设置对通过FTP方式登录网站管理后台进行邮件二次认证。 |
|  | 5、支持设置网站后台登录管理白名单，白名单中的用户登录网站管理后台无需经过二次认证。 |
| 安全可视化 | 1、支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞，并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析。 |
|  | 2、提供安全报表，报表内容体现被保护对象发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势。 |
|  | 3、支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引。 |
|  | 4、支持自定义统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的服务器安全风险、终端安全风险等内容，并形成报表；支持报表以HTML、Excel、PDF等格式导出。 |
| 系统配置 | 1、支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限。 |
|  | 2、支持自动备份配置，最大支持十五天内的配置恢复。 |
|  | 3、支持修改TCP，UPD和ICMP协议的连接超时时间。 |
|  | 4、支持内置规则库的手动/自动更新。 |
|  | 5、支持邮件和短信告警。 |
| 资质要求 | 1、 投标产品必须具备计算机软件著作权登记证书。 |
|  | 2、制造厂商需具备ISO9001质量管理体系认证。 |
|  | 3、投标产品必须具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 |
| 其他要求 | - 提供三年原厂服务，包括软件升级、安全特征库升级更新、设备质保、维修等，提供原厂售后服务证明文件。 |

10、UPS   1台

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| UPS | 3KVA UPS主机采用采用双转换架构，是高频在线式UPS； 采用有源功率因数校正技术（PFC），输入功因接近1，大幅减少了对市电电网的污染； 超宽输入电压范围210~475V，输入频率：(46~64)Hz； 输出电压：220×(1±1％)VAC，输出功率因数≥0.8； 输出频率：与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出（46-54Hz）范围时，输出频率为50（1±2％）Hz； >105％负载长期运行,>125%负载60秒； 整机效率高达90％，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本； 通讯界面：RS-232 + Intelligent Slot； 小型化及在线维修的设计； |

#### 11、网络布线及其他配件  1批

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 网络布线及其他配件 | 对整个远程会诊设备的接入、调试、安装所用的网络布线及其他配件及系统集成。 |

踏勘现场：因本项目所采购设备将用于落实我院鲁渝健康扶贫远程会诊项目，该项目为交钥匙工程，要求项目施工期间不影响到现网业务系统的稳定运行。为保证投标人充分理解建设需求和机房网络情况，招标单位组织踏勘现场。潜在投标人如需要踏勘现场，应在踏勘时间（2019年11月4日14：30-15：30）内到现场进行踏勘，其他时间不再组织踏勘现场。

第四章 项目商务要求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：签订合同之日起，15个工作日内。

（二）交货地点：秀山土家族苗族自治县人民医院指定地点。

（三）验收方式

验收按照国家最新标准和行业规范及询价采购文件要求进行验收，具体要求如下：

1.验收由采购人牵头，会同秀山自治县人民医院工作人员，组织相关专家共同验收；

2.验收时对所有的货物进行验收；

3.验收须作验收记录，对验收合格的内容，参加验收的人员应在验收记录上签字确认；

4.如验收达不到规定要求，对采购人造成一定影响，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、质量保证

1、质保时间

签订合同之日起，一年内。

2、售后服务要求

（1）基本要求

投标方必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

服务内容包括：实施服务、管理服务、培训服务、应用服务、咨询服务、故障解决服务等；服务方式包括：现场服务、现场管理、电话服务、邮件服务、在线答疑服务等。

质保期内服务要求：正式运行（验收后）1年内，中标方严格按照与采购方签定的合同中关于售后要求的条款执行。

所投产品质保标准不得低于国家质保标准，如果投标方有更优惠的售后服务承诺，请在投标书中单独列出。

在中标方履行服务合同过程中，中标方提供的服务质量，存在较大的瑕疵或者给采购方造成重大损失的，或者服务期限到期，采购方有权不与中标方续签服务合同。

免费帮助采购方培训系统管理员与维护人员，具备独立维护本项目各应用系统的能力。

投标方应当为采购方指定专门联络人和负责人，在质量保证期内定向为该项目进行跟踪服务，包括跟踪对采购方提供问题的解决情况以及后续应用情况，专门的负责人需由符合技术要求及资质的人员组成，其技能水平能够覆盖本次项目建设所涉内容。

（2）售后服务内容

中标方和厂家在质量保证期内应当为采购方提供以下技术支持服务：

电话咨询：投标方应当为用户提供7x24小时技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

专人负责：投标方应当为用户指定专门联络人和负责人，在质量保证期内定向为该项目进行跟踪服务，包括跟踪对用户提供问题的解决情况以及后续应用情况，专门的负责人需由符合技术要求及资质的人员组成，其技能水平能够覆盖本次项目建设所涉内容。

现场响应：用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，提供上门服务，确保系统正常工作。

培训服务：对采购方操作人员提供正式的培训服务，包括集中培训、分层次培训，并在服务期内，对采购方因机构人员调整所需要的零星培训提供及时的支持。

技术升级：

在质保期内，如果中标方和厂家的产品技术升级，中标方应及时通知采购方，进行免费升级服务。

（3）质保期外服务要求

质量保证期过后，投标方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务，指定具备相应技术能力的专人负责联络。

质量保证期过后，采购方需要继续由原投标方和厂家提供售后服务的，该中标方和厂家应以优惠价格提供售后服务，每年服务费不能高于中标价格的3%。

- 三、付款方式

- 签订合同后，30个工作日付90%，质保期过后30个工作日付10%。

- 四、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、培训

- 供应商对其提供的产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

六、安装调试

（一）投标人的报价为综合报价，包括产品的旧磅撤出、货物价钱、税金、运输费、安装、人工费、辅材、合理利润等一切费用。产品安装、调试所需的器材等由成交供应商提供，使用单位不再另外支付。

（二）成交供应商自行实地勘察安装现场，进场时自行与使用单位协商有关具体事宜，若发生费用，由供应商承担。

（三）安装现场必须做到科学管理、文明安装，成交供应商与使用单位密切配合，具体事宜由供应商与使用单位共同协商解决。

- 七、其他

（一）投标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五章  评审方法、无效报价条款和废标条款

- 一、评审方法

（一）评审方法定义

本项目采用最低评审价法进行评审。最低评审价法，是指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选人或者成交人的评审方法。

（二）评审程序

评审工作由秀山自治县人民医院负责组织，具体评审事务由秀山自治县人民医院依法组建的询价小组负责。询价小组成员应符合招标评标的相应规定；与投标人有利益关系的人员、报价单位的人员、投标人直接主管部门的人员不得进入询价小组和参与评审工作。

询价小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任询价小组组长，并由组长牵头组织该项目评审工作。询价小组按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和采购文件等的规定，对报价文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定投标人是否具备报价资格。具体要求见下表：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件、税务登记证（副本）复印件及组织机构代码证复印件（注：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证、组织机构代码证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特殊资格条件（要求） |  | 询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料复印件 |
| 3 | 采购保证金 |  | 符合本采购文件第一章规定 |

2.符合性检查。对报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体要求见下表：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 报价文件签署 | 报价文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。 |
|  |  | 报价方案 | 只能有一个方案报价。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 采购保证金 | 按时、足额缴纳采购保证金。 |
| 2 | 完整性审查 | 报价文件份数 | 报价文件正本、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 报价文件内容 | 报价文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 质量技术 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 售后服务 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 其他 | 见采购文件无效报价或废标条款的规定。 |

3.澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

询价小组对报价进行算术性复核，并对有算术上的和累加运算上的差错给予算术性修正，若大写和小写表示的金额有差异，以大写为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。按以上方法进行算术性修正时，应取得投标人同意，并确认修正后的最终报价，如果投标人拒绝确认，则其报价文件将不予评审，并没收其保证金。

4.比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查都合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐成交候选供应商名单。按合格供应商的报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。询价小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、无效报价条款

询价小组评审时，投标人或其报价文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

（一）投标人未按询价文件规定缴纳报价保证金的；

（二）投标人不具备询价文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围报价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时报价的；

（五）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包报价的，评标中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，其他供应商为无效报价。

（六）同一合同包的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价，否则委托代理商的报价为无效报价。

（七）报价文件未按照采购文件第六章询价采购文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）报价文件出现多个报价方案或报价的；

（九）报价超出询价文件规定的最高限价；

（十）报价产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）未按照询价采购文件要求进行密封的；

（十二）报价文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

三、废标条款

询价小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

（四）符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六章  报价文件（格式）

“报价文件”袋封面格式

报价文件

资格证明部分/报价部分

项目编号：

项目名称：

投标人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

正本(副本)

报价文件

（资格证明部分）

项目编号：

项目名称：

投标人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

一、报价承诺函

秀山土家族苗族自治县人民医院：

我方收到项目编号为          ，项目名称为              的询价采购文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争，并作若下承诺：

1．完全理解询价采购文件的一切规定和要求。

2．若成交，我方将按照询价采购文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务，按时竣工。如果在合同执行过程中，发现货物质量有问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任。

3．在整个报价过程中，我方若有违规行为，贵方可按询价采购文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4．若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人（公章）

地址：

电话：                      传真：

网址：                      邮编：

联系人：

年    月    日

二、法定代表人身份证明书

兹证明___________（法定代表人姓名）性别      年龄      ，职务            为我单位法定代表人。

单位地址：

特此证明

单位（盖章）：

时间：

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

兹委托我单位_______________（被授权人姓名）为法定代表人授权代表，参加由秀山自治县人民医院组织的_____________________项目采购活动，并全权代表我单位参加处理采购活动及洽谈签订合同的一切事宜。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人：____________（签字）

日期：  年  月  日       单位（盖章）：__________

—————————————————————————

附：法定代表人授权代表情况（附身份证复印件）

姓名           性别_____年龄_______ 职务

电话

四、法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料

五、诚信声明

采购项目名称：

致：秀山自治县人民医院：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

（投标人公章）

年   月   日

六、资格证明

1、营业执照（副本）

2、税务登记证（副本）

3、中华人民共和国组织机构代码证（副本）

4、询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料

注：上述1-4项为复印件加盖公章。

七、询价采购文件中第三章的响应情况

（格式自定）

八、询价采购文件中第四章的响应情况

（格式自定）

九、询价采购文件中所需的其他文件资料和承诺

（格式自定）

正本(副本)

报价文件

（报价部分）

项目编号：

项目名称：

投标人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

一、报价函

秀山土家族苗族自治县人民医院：

我方收到项目编号为          ，项目名称为              的询价采购文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争。

1. 愿意按照询价采购文件中的一切要求，实行综合总价包干，报价总价为人民币大写：                             ，人民币小写：               。

2. 我方现提交的报价文件为：正本一份，副本二份。

3. 如果我方的报价文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的各项要求和我方报价文件中的各项承诺，按合同约定条款承担我方的责任。

4. 我方愿意提供完全响应秀山土家族苗族自治县人民医院在询价采购文件中所提出的要求的所有资料，并对其真实性负责；如果我方无法提供询价采购文件规定的全部资料，你方可以将我方视为未能完全响应采购文件而作无效报报价处理。

5. 我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

6. 我方同意按询价采购文件规定格式，缴纳保证金。

投标人（公章）

年   月   日

二、分项报价明细表

（格式自制，根据本项目采购清单表制作）

三、其他优惠条款

（格式自定）

成交后使用：

# 秀山土家族苗族自治县人民医院

# 采购合同（格式）

（采购项目编号：     　　　）　　　　　　　项目号：

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.价格单位为人民币。 2.合同标的价格包含医疗设备的运输费、安装调试费、医院使用人员培训费等其他相关费用，甲方不再另行支付任何费用。 3.乙方应随货提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南，必要的维护工具等。 4.若采购产品目录数量大，可另附明细表。本合同若有详细的双方签字的设备配置清单，详见合同附件。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： （1）电话咨询 乙方和厂家为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。 （2）现场响应 在接到故障通知后，将在1小时内作出响应，并及时安排工程师根据情况进行排除，包括远程调试和现场支援，根据用户需求6小时到达故障现场，工程师会在修复过程中进行技术介绍和指导。保障甲方能够正常使用。 （3）技术升级 在质保期内，如果乙方和厂家的产品技术升级，乙方及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方和厂家对甲方进行升级服务。 （4）维修配件 乙方和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 1、该合同设备的随机备品、附件、工具，由乙方与原厂商提供解决。 2、供应方法：乙方送货上门。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： 由乙方免费送货至交货地点。 在乙方交货过程中，如甲方提出变更收货人的，应书面通知乙方变更后的收货单位（人）名称或姓名、联系方式，乙方在收到前述甲方书面通知之前有权向本合同所约定的收货人交货。甲方收货人 对乙方的行为（包括但不限于签字、确认或承诺）无争议地视为甲方之行为。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于3日内提出。 1、货物到达现场后，乙方应在甲方人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，甲、乙双方签字确认。 2、乙方保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。 3、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 （2）货物技术资料、装箱单等资料齐全。 （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 4、安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式_四_份，需方、供方、集中采购机构各执一份，备案一份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

秀山土家族苗族自治县人民医院

信息系统安装调试培训验收合格单

| 供货单位 （乙方） |  |  |  |  | 供货单位 项目负责人 |  | 姓名： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |
| 安装人员 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  | 完工日期 |  |  |  |  |
| 验收设备清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（可附表，但验收人必须在附表签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 规格型号 | 编号 |  | 生产厂家 |  | 单位 | 数量 |
| 验 收 意 见 | 使用科室意见： 结论：□合格；□继续试用；□不合格。 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息科意见： 结论：□合格；□继续试用；□不合格。 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最后结论： 以上产品经乙方安装调试完成，现经我院按照合同的要求进行验收，意见如下：产品的品牌、外观、规格数量、配件（是、否）正确，经安装调试后的设备运行（是、否）正常，技术资料（是、否）齐全，培训使用人员操作（是、否）熟练，验收（是、否）合格。 使用科室负责人签名： 信息科负责人签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |