秀山土家族苗族自治县人民医院

低压配电室维修工程竞争性比选办法

本招标项目经秀山县人民医院院长办公会、党委会研究后同意建设，项目业主为秀山县人民医院，建设资金来源自筹，招标人为秀山县人民医院。项目已具备比选招标条件，现对该项目的工程进行公开比选招标。

## 一、招标项目内容

| - 比选名称 | - 数量 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 秀山县人民医院低压配电室维修工程 | 1 | 6.75 | 0 |

- 二、比选时间及其他

（一）招标文件的获取：  秀山县人民医院总务科

（二）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2021年7月19）起3个工作日。

（三）招标文件的获取时间：2021年7月19日—2021年7月21日。

（四）招标文件售价：免费获取。

（五）投标地点：秀山土家族苗族自治县人医院行政4楼一会议室（党政会议室）。

（六）开标时间：2021年7月22日北京时间10:00。

（七）本次比选招标公告同时在秀山县人民医院外网及OA网上发布。

（八）开标地点：秀山土家族苗族自治县人医院行政4楼一会议室（党政会议室）。

联系人：杨川

电  话：18225486333

地  址：秀山自治县人民医院总务科

（九）参加比选的经营单位需提供资料：

有效资质证书、法定人身份证复印件、如不是法人请提交法人授权委托书、委托代理人身份证（提供以上资料的复印件及加盖公章一套）。

以上文件装入1个文件袋，报价涵另装1个文件袋加盖鲜章并密封。

- 三、低压配电室维修工程招标项目基本情况

| 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 拆除地砖 | m2 | 90.5 |
| 建筑垃圾外运 | m3 | 22.02 |
| 人工转运砂、水泥、水泥砖 | 项 | 1 |
| 混凝土沟盖板拆除运输 | m3 | 19.31 |
| 瓷砖地面 | m2 | 90.5 |
| 砌电缆沟（零星） | m3 | 3.83 |
| 电缆复合盖板 | 套 | 192 |
| 电缆复合盖板 | 套 | 20 |
| 橡胶地板运输 | m2 | 50 |

备注：1、以上所有项目包含人工费、安装费、垃圾清运费、税费等一切费用，甲方不再支付任何费用。

2、投标人须现场勘测核实数量。

- 四、比选小组组成：

秀山土家族苗族自治县人民医院组织，邀请有关人员组成

五、比选单位

我院根据相关法律和法规、在调查了解的基础上自行进行竞争性比选，邀请参加比选单位不少于三家。

六、比选办法

- （一）最高限价

最高限价为6.75万元。

- （二）有效报价的确定

本项目采用不高于最高限价作为本项目的有效报价。

- （三）无效比选文件

以下情况下视为无效比选文件：

①参加比选的文件未进行相应的密封；

②参加比选的文件未按进行签署、盖章、标识；

③参加比选单位的报价高于最高限价；

④参加比选单位未按要求提交相关资料的；

⑤比选小组成员集体表决认为的其它废标情况。

- （四）中标单位的确定

比选单位有效报价中最低报价确定为中标单位。

- 七、付款方式

## 1、经相关部门验收合格后，中标方凭发票及相关凭证资料到县人民医院财务科结算工程费用97%。,3%留作质保金。

## 2、质保期满后（1年），退还质量保证金的100%（不计息）。

秀山土家族苗族自治县人民医院

2021年7月19日